Уведомление о несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам в сельском поселении Пестравка

Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  и Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске доводят до сведения жителей с. Пестравка и с. Тяглое Озеро информацию о несоответствии качества питьевой воды, подаваемой населению требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по  показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства подаваемой воды населению сельского поселения Пестравка, а именно:

- с. Пестравка:

жёсткость до 110Ж (ПДК – 7,0Ж);

железо  до 1,6 дг/дм3 (ПДК 0,3 мг/дм3);

мутность до 2,5 мг/л (ПДК – 1.5 мг/л).

- с. Тяглое Озеро:

жёсткость до 7,50Ж (ПДК – 7,00Ж);

железо до 0,63 мг/дм3 (ПДК – 0,3 мг/дм3).

Администрация сельского поселения Пестравка