Собрание представителей

сельского поселения  Пестравка муниципального района   Пестравский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

от  16 октября 2013 года                                                                             № 22

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Пестравка муниципального района  Пестравский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»,  постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь положениями Устава  сельского  поселения  Пестравка  муниципального  района  Пестравский  Самарской  области  Собрание  представителей   сельского  поселения Пестравка  муниципального  района  Пестравский  Самарской  области

РЕШИЛО:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

- Опубликовать  настоящее   Решение  в газете  «Степь», разместить на интернет-сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Глава сельского поселения

Пестравка  муниципального   района

Пестравский  Самарской области                                            КАЗАЧКОВ И.М.

Приложение к Решению

Собрания представителей

сельского поселения  Пестравка

муниципального района  Пестравский

Самарской области № 22 от 16.10.2013 года

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРАВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Пестравка является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление о разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Пестравка.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села  Пестравка тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского  поселения Пестравка;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика села Пестравка

Сельское поселение Пестравка входит в состав муниципального района Пестравский Самарской области. Пестравский муниципальный район располагается в юго-западной части Самарской области на границе с Саратовской областью. Сельское поселение Пестравка расположено в северо-восточной части муниципального района Пестравский. В состав сельского поселения Пестравка входят четыре населённых пункта: село Пестравка – административный центр поселения и района, село Тяглое Озеро, деревня Садовка и деревня Анютино.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 1673 га.

Численность населения сельского поселения Пестравка на 01.01.2012 –  7156 человек.

В геологическом строении территории принимают участие не четвертичные делювиальные отложения, они представлены глинистыми грунтами от полутвёрдых до мягко – текуче – пластичных. Помимо этого на территории поселения представлены такие генетические типы почвообразующих пород, как элювиальный, коллювиальный, балочный аллювий.

По проведённым инженерно–геологическим изысканиям сводный геолого – литологический разрез представлен следующим видом:

I.	Почвенно – растительный слой мощностью 0,5 – 0,8 м;

II.	Глина буровато – коричневая, тёмно – коричневая, с резким включением щебня карбонатных пород, известковистая, от полутвёрдой до мягко – текучепластичной.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 2,0 – 3,2 м. Грунтовые воды обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе. Территория сельского поселения входит в состав степной почвенно – ландшафтной зоны со слабым годовым дефицитом влажности. В механический состав почвообразующих пород на территории поселения входят глины, суглинки, пески, часто засоленные. В границах  поселения преобладающими типами почв являются характерные для Среднесыртового почвенного района черноземы обыкновенные, южные, южные карбонатные разной степени смытости с участием чернозёмов южных остаточно – луговатых и аллювиальных дерновых насыщенных почв.  Местами встречаются смытые и намытые почвы балок, действующие овраги и промоины.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения Пестравка в основном состоят из осадочных пород, которые имеют разное геологическое происхождение. Отлагались известняки, мел, горючие сланцы и черные илы, послужившие исходным веществом для образования нефти.

На территории сельского поселения открыты месторождения нефти и газа.

Ведётся добыча нефти в юго-восточной и северной частях территории сельского поселения.

Для сельского поселения Пестравка характерен умеренно-континентальный тип климата.

Среднемесячная температура воздуха max + 22 (в июле), min -14 (в январе).

Преобладающие направления ветров - юго-восточные ветра

(холодное время года), северные и северо-восточные (теплое время года). Высота снежного покрова 25 см.

Характерными погодными условиями для сельского поселения Пестравка являются: умеренно-холодная малоснежная зима, прохладное лето.

Климат в целом благоприятен для проживания населения, ведения сельского хозяйства, особенно для выращивания зерновых, овощных, кормовых и бахчевых культур.

Рисунок 1. Ситуационный план муниципального района Пестравский. Территория села Пестравка.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Сельского  поселения Пестравка.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора села Пестравка осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУ «ЖКХ Пестравский». Предприятие эксплуатирует 1 котельную (суммарная мощность 8,3 Гкал/час) и 11824 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Пестравка | 8,3 | газ |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Сельского  поселения Пестравка:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение с. Пестравка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 8,3 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 8,3 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 11,824 км. Здание котельной №2  кирпичное 1965 года постройки: размеры 6,56м.*24,14м. высотой 3 м.; объем здания 137,25 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 284,53 м2., застроенная 199 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 с. Пестравка | 8,3 | 8,3 |  |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КСВа-2,5 ГС КВГМ-2,32-115Н |  |  | 2004 2005 | 4,0 4,3 | 2 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| циркуляционные насосы | 0,62 кВт/мин | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Приточный насос Проточный насос | Мощность 0,07 кВт/мин Мощность 0,02 кВт/мин | 1 1 |

Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления жилых, общественных, административных, а также зданий организаций и учреждений бюджетной сферы и объектов соцкультбыта.

План-схема тепловой сети котельной №2 см. ниже.

План-схема тепловой сети котельной № 2 с. Пестравка

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 2 с. Пестравка

| Потребители тепла |  |
| --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| ул. 50 лет Октября, д. 51 | 2704 |  | 0,098 |
| ул. 50 лет Октября, д. 53 | 2685 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 55 | 2680 |  | 0,086 |
| СДК | 21104 |  | 0,86 |
| ФОК | 11453 |  | 0,431 |
| ул. 50 лет Октября, д. 54 | 2680 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 52 | 2684 |  | 0,087 |
| Торговый комплекс | 18604 |  | 0,774 |
| Администрация с.п. Пестравка | 1296 |  | 0,054 |
| Здание прихода в честь Николая Чудотворца | 950 |  | 0,041 |
| ул. 50 лет Октября, д. 128 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 130 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 132 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 123 | 2285 |  | 0,075 |
| ул. 50 лет Октября, д. 111 | 3402 |  | 0,086 |
| ул. 50 лет Октября, д. 109 | 3422 |  | 0,086 |
| пер. Комиссарский, д. 48 | 3385 |  | 0,075 |
| пер. Комиссарский, д. 52 | 3390 |  | 0,081 |
| ул. Южная, д. 1 | 2684 |  | 0,086 |
| ул. Южная, д. 3 | 2695 |  | 0,086 |
| ул. Южная, д. 5 | 2684 |  | 0,086 |
| ул. Коммунистическая, 37 | 2685 |  | 0,086 |
| Школа | 26521 |  | 0,265 |
| Детский сад «Колосок» | 5860 |  | 0,186 |
| ул. Коммунистическая, 39 | 2685 |  | 0,086 |
| ул. Коммунистическая, 41 | 2685 |  | 0,086 |
| ул. Коммунистическая, 41 А | 950 |  | 0,041 |
| ул. Коммунистическая, 43 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 45 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 47 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 49 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 51 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 53 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 55 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Коммунистическая, 57 | 3418 |  | 0,088 |
| ул. Крайнюковская, 88 | 4957 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 90 | 4957 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 92 | 4957 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 94 | 4957 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 73 | 4957 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 98 | 5022 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 100 | 5022 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 102 | 5022 |  | 0,099 |
| ул. Крайнюковская, 104 | 5022 |  | 0,099 |
| ПУ-72 | 15146 |  | 0,60 |
| ул. Заводская, д. 3 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 5 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 7 | 5127 |  | 0,101 |
| ул. Заводская, д. 9 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 11 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 13 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 15 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 17 | 2845 |  | 0,074 |
| ул. Заводская, д. 19 | 3418 |  | 0,086 |
| ул. Заводская, д. 4 А | 4218 |  | 0,181 |
| ул. Заводская, д. 6 А | 5212 |  | 0,192 |
| ул. Заводская, д. 8 А | 4218 |  | 0,181 |
| ул. Заводская, д. 10 | 4218 |  | 0,181 |
| ул. Заводская, д. 12 | 3418 |  | 0,089 |
| ул. Кирова, д. 6 | 3418 |  | 0,089 |
| ул. Кирова, д. 6 | 3418 |  | 0,089 |
| ул. Кирова, д. 6 | 3418 |  | 0,089 |
| ул. Кирова, д. 6 | 3418 |  | 0,089 |
| Итого: отопление | 323614 |  | 8,3 |
| Итого: ГВС | - |  |
| Итого: ГВС + отопление | 8,3 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 8,3 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Пестравка | 8,3 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского  поселения Пестравка осуществляет МУП «ЖКХ Пестравский».

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории села Пестравка часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 97,5 % | 7,466 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане сельского  поселения Пестравка не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения сельского  поселения Пестравка.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Пестравка | 8,3 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 2 с. Пестравка | 8,3 | 8,3 | - |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 2 с. Пестравка | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2, с. Пестравка | 8,3 | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 2,с. Пестравка | Сетевые насосы ЦО и ГВС | - |  |
|  |  | - |  |
|  |  | - |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | - |  |
|  |  | - |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2, с. Пестравка | - | - |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского  поселения Пестравка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В котельной №2 эксплуатируются котлоагрегаты КСВа-2,5 ГС и КВ-ГМ-2,32-115Н устаревшей конструкции, установленные в 2004, 2005 году, энергоэффективность которых чрезвычайно низка.

Котельная, обеспечивающая тепловой энергией потребителей в селе Пестравка, не автоматизирована, не имеет приборов учёта выработки и распределения тепловой энергии. Эксплуатируемые котлы являются низкоэффективными, не экономичными с большим непроизводительным расходом топливного газа. Котлы, как правило, ежегодно выходят из строя и без капитальных ремонтных работ и приведения оснащённости котлов в соответствии с требованиями действующих НТД, а также современных газогорелочных устройств к дальнейшей эксплуатации не пригодны.

Для устранения не эффективной работы системы централизованного отопления целесообразно перевести отопление многоквартирный домов на модульное отопление.

Перевод многоквартирных домов на модульное теплоснабжение планируется производить за счет субсидирования областного бюджета Самарской области. Экономический эффект от данных мероприятий выражается в экономии топливных ресурсов за счет значительно более высокого КПД современных отопительных приборов, минимальные потери теплоресурсов при их транспортировке. Перевод многоквартирных домов на модульное отопление возможно только в межотопительный период.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Пестравка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2, с. Пестравка | 8,3 | 8,3 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная Котельная № 1 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Модульная Котельная № 2 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Модульная Котельная № 3 | 1,45 | 1,45 |
| 4 | Модульная Котельная № 4 | 1,49 | 1,49 |
| 5 | Модульная Котельная № 5 | 1,88 | 1,88 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Сельского  поселения Пестравка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, строительство новой котельное не планируется, но планируется новое строительство тепловых сетей. Планируется перераспределение тепловой нагрузки.

Новые тепловые сети потребуются в случае перевода центрального отопления на модульное котельную. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планируется новое строительство тепловых сетей.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Сельского  поселения Пестравка не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому реконструкция тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Раздел 6. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского  поселения Пестравка осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал МУП «ЖКХ Пестравский».

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 с. Пестравка | 8,3 | 8,3 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Сельского  поселения Пестравка бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 9. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах села Пестравка по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Пестравка | газ | 1990,868 | - | - |
| Итого: | газ | 1990,868 | - | - |