администрация

Сельского поселения

ПАДОВКА

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446173 с.Падовка

ул.Ширшакова -87

тел. 8(84674) 35-7- 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 20.05.2011г

« О передаче газопроводов в безвозмездное пользование

ОАО «Самарагаз» в границах села Падовка»

В соответствии с  Федеральным Законом  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, руководствуясь нормативными положениями   Устава   сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Передать в безвозмездное  пользование ОАО «Самарагаз» газопроводы

(Приложение № 1)

2. Обнародовать настоящее постановление  на столе обозрения в администрации сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Падовка муниципального района

Пестравский Самарской области                                                                      В.И.Лаптев

Приложение № 1

к постановлению № 33 от 20.05.2011год

Перечень объектов газового хозяйства, передаваемых в безвозмездное пользование ОАО «Самарагаз»

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуата цию | Давление (в,с,н) | Материал трубы(ст., п/эт.) | Диаметр ДУ | Пр-сть метров | Способ прокладки | Сооружение на газопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | задвижки | краны |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДУ | Шт. | Ду | Шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газопровод от ШГРП до существующего г/да у СДК в с.Падовка | 2003 | Низк. | Сталь | 50 | 8 | Надз. | 50 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Сталь | 100 | 203 | Надз. | 100 | 1 |  |  |

Общая протяженность, пм                                                     211

Ссудодатель:

Глава администрации

сельского поселения Падовка

муниципального района

Пестравский

Самарской области                                                                           В.И.Лаптев